## Hoja1
CAMBIO | DE CAUDAL NORMAL A CAUDAL
ACTUAL Y VICEVERSA
DE CAUDAL VOLUMETRICO A NORMAL
Nm3/h = Am3/h x ( Presion absoluta / Presion normal) x ( Temperatura Normal / Temperatura de trabajo )
Caudal Volumetrico |  | 10 | m3/h
Presión relativa |  | 7 | Bar | Nm3/h | 73.6891
Presion absoluta (Presion relativa + 1) |  | 8.0132
Presion standard |  | 1.0132
Temperatura Normal |  | 273.15
Temperatura trabajo |  | 20 | ºC
Temperatura de trabajo Kelvin |  | 293.15
DE CAUDAL NORMAL A CAUDAL VOLUMETRICO
Am3/h = Nm3/h / ( Presion absoluta / Presion normal) x ( Temperatura Normal / Temperatura de trabajo )
Caudal Normal |  | 10 | Nm3/h
Presión relativa |  | 7 | Bar | Am3/h | 1.3571
Presion absoluta (Presion relativa + 1) |  | 8.0132
Presion standard |  | 1.0132
Temperatura Normal |  | 273.15
Temperatura trabajo |  | 20 | ºC
Temperatura de trabajo Kelvin |  | 293.15
Si necesita usar otras unidades de medida, le recomendamos
que descargue el conversor gratuito de nuestra web
http://www.hispacontrol.com/pdf/conversor.exe
HISPACONTROL S.L.
Paseo de la delicias 65 Bis, 1D
28045 Madrid
Tel. 915 308 552
Fax. 914 673 170
email. hc@hispacontrol.com
Web. http://www.hispacontrol.com